## Sheet1
无锡市第二人民医院医疗设备维保服务调研表
无锡市第二人民医院医疗设备维保服务调研表
公司名称： |  |  |  |  | 联系人及联系方式：
序号 | 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 序列号 | 安装日期 | 保修类型 | 年限 | 保修范围 | 服务响应时间 （电话响应、现场检修） | 原厂维保/第三方维保 | 报价 | 其他优惠或服务承诺 | 备注 | 维保服务客户
（万/2年）
1 | 共焦激光断层扫描仪 | 海德堡 | M-turbo, | HRT3-07082 | 2017-8 | 全保 | 2年 | 包含主机所有部件，所更换的零部件必须为新的原厂同型号匹配备件；所有的配件、人工、差旅、搬运、快递、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用包含在本次报价中，采购人不再额外支付任何费用；每年4次预防性维护
2 | 眼底多功能血管造影机 |  | Spectralis HRA | SPEC-CAM-08552-S1600 | 2015-6
3 | 眼电生理诊断系统 |  | RETI-Port/Scan 21 | 04-99-18214 | 2019-11
小计